	Support d’étude Équilibreuse	BTS SNir
Préparation de l’épreuve E5.2

TD1 – Étude des grandeurs Physiques
# Question 1
Après lecture du cahier des charges, il est demandé de recenser les différentes grandeurs physiques à mesurer, de déterminer leur unité, l’échelle de la mesure, leur précision, le capteur permettant d’effectuer la mesure ainsi que le type de grandeur (analogique, numérique…), et de déterminer quel type de composant permet d’informatiser la mesure. Complétez le tableau ci-après :
Grandeur Physique	Unité	Échelle de mesure	Précision	Type de grandeur	Capteur	Composant
Vitesse	trs/min	0 – 2000 trs/min	-----	numérique	Codeur optique rotatif incrémental	compteur

# Question 2
Après observation de la maquette d’équilibrage, Complétez le synoptique en précisant le nom de chaque élément :
Jauge de
contrainte
Miroir de
parallaxe
Codeur optique rotatif incrémental
Moteur

Volant Equilibre
Volent a équilibre
Accouplement élastique
# Question 3
Indiquez le rôle des différents éléments suivant :
Accouplement élastique	Permet de relier le moteur a l’axe du système.
Volant équilibré	Permet détalonner le système.
Miroir de parallaxe	Permet de déterminer l’origine de la courbe.

# Question 4
Après observation de la maquette et étude des documentations, relevez la référence et les caractéristiques de chacun des capteurs et actionneurs.
Codeur incrémental	Détermine la vitesse de rotation.
Moteur	Le moteur permet de crée la rotation.
Jauges de contrainte	Permet de calculer l’effort.
Capteur présence capot	Permet de déterminer quand le capot et fermer pour faire fonctionner le moteur. Si il est ouvert il ne démarreras pas.

# Question 5
Déterminez le nombre de trous permettant de recevoir une masselotte sur le volant à équilibrer ainsi que la position angulaire de chacun.
Il y a 40 trou sur le volant à équilibrer.
360/40=9°
La position angulaire de chaque trou du volant à équilibrer est donc de 9°.
# Question 6
A partir de la documentation de l’interface de puissance du moteur MRM 0606, précisez son rôle, relevez ces principales caractéristiques et indiquez le rôle de chaque broche du connecteur.
Rôle :Les modules servo MRM sont des servo-amplificateurs PWM extrêmement compacts qui permettent de contrôler la vitesse sur 4 quadrants de n'importe quel servo-moteur CC avec retour Tacho ou BEMF.
Caractéristiques :
Les caractéristique du moteur MRM 0606 est de 60V, 12A,6A (INRMS), 65 V DC, 46 V AC, avec un temps de 4seconde.

Broche	Direction du signal	Fonction	Description

# Question 7
A l’aide des documents fournis en ressources, indiquez le principe de fonctionnement d’une jauges de contraintes.
Le principe des jauge de contrainte est de mesurée la déformation à la surface des structure. La pression, la force, l’accélération, le couple… .
# Question 8
A partir de la documentation des conditionneurs SM18-GAGE, précisez leur rôle et leurs principales caractéristiques :
Rôle : L'extensométrie est utilisée pour mesurer la déformation d'un matériau soumis à des contraintes mécaniques. Cela permet d'évaluer les propriétés mécaniques des matériaux, comme l'élasticité et la résistance à la rupture, essentielles dans la conception et la fabrication de produits et de structures.
Caractéristiques : k est une constante qui dépend des matériaux considérés et de la température. Elle caractérise la sensibilité de la jauge. Pour les jauges métalliques, k est proche de 2. Pour les jauges semi-conductrices, la valeur absolue de k est comprise entre 100 et 200. Ces dernières ont donc une sensibilité bien supérieure aux jauges métalliques. Cependant, elle sont une linéarité inférieure et sont plus sensibles aux effets de la température.
# Question 9
Proposer un schéma de câblage permettant de connecté une jauge de contrainte à un conditionneur, sachant que la grandeur mesurée sera une tension.

Alimentation
+18-36V / Alim	0Volt / Alim	Terre reliée au rail DIN

Sortie
Sortie Analogique	GND / masse	NE PAS UTILISER

Capteur
A+ / Excitation+	A- / Excitation-	S+ / Sens+
M+ / Mesure+	M- / Mesure-	S- / Sens-

Recommandation pour de câblage : Lorsque les jauges sont réalisées en constantan, il faut placer des résistances en série avec le pont pour compenser l’effet de la température. Ce n’est pas le cas avec les jauges en karma que réalise Interface.